FreyaC 4GDODI网关产品规格书

- 产品尺寸图(V1.1.0)

- 接口定义(V1.1.0)

| - DO COM | - 数字输出公共端(无源) |
| --- | --- |
| - NO | - 数字输出常开端(无源) |
| - NC | - 数字输出常闭端(无源) |
| - DI COM | - 数字输入公共端(无源) |
| - DI | - 数字输入(无源) |
| - G | - 电源地 |
| - V | - 电源正(12~24V) |

- 输入：默认常开

- 电气参数

| 参数 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电电压 | / | 12 | / | 24 | V |
| 静态电流 | 12V供电 | / | 10 | / | mA |
| 数据交互时电流 | 12V供电 | / | / | 300 | mA |
| 瞬时电流 | 12V供电 | / | / | 625 | mA |